КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ БЕЗОЗОНОВИХ БАКТЕРИЦИДНИХ ЛАМП ТМ DELUX
(ПАСПОРТ)


1.Призначення вироба


Лампи спеціального призначення «Delux» серії бактерицидні, а саме:
• лампа  люм.сп DELUX T5 8W G5 бактериц. без озону
• лампа  люм.сп DELUX T8 15W G13 бактериц. без озону
• лампа  люм.сп DELUX T8 30W G13 бактериц. без озону
• лампа  люм.сп DELUX T8 36W G13 бактериц. без озону

 - надалі іменовані «лампи» для УФ-дезінфекції - ртутні розрядні лампи низького тиску, призначені для використання в якості джерела ультрафіолетового випромінювання довжиною хвилі 254 нм (УФ-С), що має бактерицидну дію.
Випромінювання цих ламп шкідливо впливає на шкіру і очі. Устаткування з цими лампами повинні бути повністю екранованими. Не виділяє озон. 
Області застосування


Бактерицидні лампи в ТМ Delux використовуються для знищення та дезактивації бактерій, вірусів та інших примітивних організмів.

Типові області застосування ламп:
  - Плавальні басейни, системи очищення води, знезараження питної та мінеральної води або джерел водопостачання.
  - З метою стерилізації повітря: в лікувальних установах, бактеріологічних лабораторіях, станціях переливання крові, офісних приміщеннях, театрах, кінозалах, школах, дитячих установах, цехах промислових підприємств, в місцях утримання тварин, вентиляційних каналах, системах кондиціонування, в коморах-холодильниках, при роботі з пакувальними матеріалами, а також для знезараження предметів побуту.
 - З метою запобігання від мікробного забруднення харчових продуктів, упаковок у фармацевтичній і харчовій промисловостях, а також знезараження асептичних зон обладнання.
Лампи використовуються в установках, що живляться від мережі змінного струму з частотою 50 ГЦ в схемах стартерного запалювання з відповідною пускорегулюючою апаратурою.

В умовному позначенні лампи букви і цифри означають:
бактериц - позначення ртутної розрядної лампи низького тиску, що володіє бактерицидною дією
8w, 15w, 30w і 36w - розрахункова потужність лампи у ватах;
G5, G13 - тип цоколя лампи;
Т5, Т8 - тип колби лампи.

2. Заходи безпеки та особливості експлуатації 


Запобіжні заходи:
• не допускати падіння ламп;
• зберігати в упаковці
• не розбивати

Прохання мати на увазі, що опромінення бактерицидною лампою за відсутності захисних засобів, може викликати хворобливі опіки шкірних покривів будь-якої ділянки тіла, обличчя, рук, а також слизових оболонок очей.
Заміну ламп, чистку світильників від пилу необхідно здійснювати  при відключенні їх від мережі живлення.

У разі, якщо лампа була розбита, необхідно акуратно зібрати осколки лампи в пакет (краще всього в гумових рукавичках), а місце, де розбилася лампа обробити 1% розчином перманганату калію і добре провітрити приміщення. 
Особливості експлуатації

Лампи повинні експлуатуватися у світильниках зі стартерними пускорегулюючими приладами,і повинні запалюватися при напрузі, рівній 90% від номіналу, при температурі 10-35 º С, а також працювати при напрузі, рівній у 90-110% від  номіналу і навколишній температурі 10-50 ° С

3. Технічні характеристики

Загальний вигляд, основні розміри, маса ламп і тип цоколя вказані  в таблиці 1. 
Основні технічний дані наведені в таблиці 2.
Термін служби ламп 4000 годин
.

Таблиця 1

	Тип лампи
	А,мм
	С max,мм
	D, мм
	Тип цоколя
	Вага нетто, г

	T5 8W G5 бактериц
	288мм
	300 мм
	16мм
	G5
	29

	T8 15W G13 бактериц
	436 мм
	450 мм
	26мм
	G13
	75

	T8 30W G13 бактериц
	895 мм
	905 мм
	26мм
	G13
	140

	T8 36W G13 бактериц
	1199 мм
	1210 мм
	26мм
	G13
	186


Таблиця 2

	Тип лампи
	Електричні параметри лампи

	
	Потужність, Вт
	Напруга на лампі, В
	Струм лампи, А
	Випромінювання УФ-С, Вт
	Довжина хвилі, Nm
	Корисний термін служби,год.

	T5 8W G5 бактериц
	8
	56
	0,15
	2,1
	254
	4000

	T8 15W G13 бактериц
	15
	51
	0,34
	4,7
	254
	4000

	T8 30W G13 бактериц
	30
	100
	0,37
	11,2
	254
	4000

	T8 36W G13 бактериц
	36
	103
	0,44
	15,2
	254
	4000



4. Гарантія виробника


Гарантійний термін служби вказаний на упаковці. 
